## Лист1
Приложение 1
Перечень и суммы, выделенные на закуп фармацевтических услуг по оказанию дополнительного обеспечения гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей на 2022 год
| № | Наименование изделия | Ед. изм. | Цена тенге | Кол-во | Общ сумма
| 1 | Набор реагентов предназначен для выделения РНК из клинического материала с последующей реакцией обратной транскрипции и амплификации кДНК вируса SARS-CoV-2 с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени Чувствительность (выявление не менее 1000 копий молекул кДНК вируса SARS-CoV-2 при выделении из 1 мл образца) – 100% Специфичность (по стандартной панели предприятия отрицательных РНК-экстрактов)– 100%. Содержит реагенты для выделения РНК. Число определений: 96, включая контрольные образцы Наличие не менее специфичных участков-мишеней РНК-генома коронавируса: ORF1ab Состав набора: • Лизирующий раствор (ЛР) • Реагент для преципитации (РП) • Промывочный раствор №1 (ПР-1) • Промывочный раствор №2 (ПР-2) • «ЭБ»-элюирующий буфер • «ОКЭ» - отрицательный контроль экстракции • «FRP-смесь» • «Супермикс-ОТ» - реакционная смесь для ОТ-ПЦР, содержащая ВКО • «ОК»- отрицательный контроль • «ПК»- положительный контроль • Минеральное масло *«H2O» *Микропробирки для ОТ-ПЦР объемом 0,2 мл – 100 шт *Микропробирки объемом 1,5 мл – 10 шт Для компонентов «Супермикс-ОТ», «FRP-смесь», «ПК» допускается не более 12 циклов разморозки-заморозки. Приборная база: «iQ iCycler», «iQ5 iCycler», «CFX96» («Bio-Rad», США), «Rotor-Gene» («QIAGEN», Германия) Каналы: FAM/Green, R6G/JOE/HEX/ VIC/Yellow После вскрытия, все компоненты набора пригодны для использования в течение 6 месяцев. Срок годности набора − 12 месяцев со дня выпуска. Наличия Регистрации на территории РК, Сертификата о происхождении товара. | набор | 210000 | 500 | 105000000
|  | ИТОГО: |  |  |  | 105000000